钢结构仓库屋面维修招标文件

我公司就钢结构仓库屋面维修进行邀请招标，现邀请具有钢结构安装的单位或三级资质以上企业参加投标。

1、项目地址：江苏苏中药业集团股份有限公司（苏中路一号）

2、招标范围：高架仓库及综合仓库钢结构屋面维修及排水天沟的更换（约300米）。

3、投标文件的组成：企业营业执照、资质证书、安全、施工许可证及施工人员特种作业操作证等；法人代表人资格证明书和授权委托书；投标承诺书；施工后服务承诺书；投标文件一份。

以上资料均应是原件或加盖红章的复印件。

4、材料及质量要求：

彩钢瓦采用＆0.6mm板材制作，天沟采用不锈钢304材料制作，厚度＆1.2mm，安装工程必须保证屋面钢结构瓦安装牢靠，所有搭接缝须做好防水措施，确保不漏雨，工程质保期为5年。

中标人使用的材料等必须按招标要求，材料进场经甲方检测合格后方可进入施工现场，并提供相关合格证明、证明等资料文件。

5、投标报价：

投标报价应包括招标文件中所规定的内容及为完成以上内容所必要的材料、临设、劳务、施工配套管理费及其它所产生的一切费用。

投标人在报价中所选所有材料应标明生产及供应单位。工程采用包工包料形式。中标单位价格乘以实际施工面积为工程结算价。

6、工程款支付：

施工结束经验收合格后，支付总价款的90％；留10％的质保金，在质保期满后付清，质保期为五年。

投标人应承担其编制投标文件、递送投标文件以及小样施工所涉及的一切费用，无论中标结果如何，招标人对上述费用均不承担。

7、投标保证金：

本工程投标保证金额为  五千元人民币（采用电汇方式）。

投标保证金汇入行：江苏长江商业银行姜堰支行

投标保证金汇款账号：8030  0240  0001  0004  4079

户名：江苏苏中药业集团股份有限公司。在附言中标注“××项目投标保证金”。严禁个人现金缴纳投标保证金，投标人需在开标时将汇款凭证带至现场，未能出示凭证视为自动放弃，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，待工程完工、验收合格后无息退还。未中标单位投标保证金在定标后3日内予以无息退还。

投标人出现下列情况之一者，招标人有权取消其施工资格，并没收其招标保证金：

（1）中标单位无正当理由拒绝签订合同；

（2）中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约担保。

8、开标及评标：

投标人根据招标文件中的要求进行合理报价，经招标方评审后确定中标单位，不当场定标。

9、日程安排：

| 日期 | 时间 | 地点 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-7-13 | 9：40 | 苏中药业行政楼法务部209室 | 投标单位签到 |
|  | 10：00 | 行政楼会议室一 | 开标，公布投标情况 |

投标咨询：王皓，0523-88850110，15961099371

技术答疑：成俊林，0523-88851179，13641568611

如需踏勘现场，请与成俊林联系。

江苏苏中药业集团股份有限公司

| 序号 | 项目 | 价格(含所有费用) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢瓦 | 每平方 |  | 不锈钢材料 |
| 2 | 天沟 | 每米 |  |  |

投标人签字(盖章)：                     日期：